Памятка о порядке подготовки и предоставления документов, подтверждающих выполнение требований вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(оборудование, работающее под избыточным давлением (котлы)).

Для получения положительного Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027 необходимо при себе иметь оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить следующие документы:

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации.

- Приказы о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением (котлы), ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления. (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

- Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников в области промышленной безопасности (В комиссии должно быть не менее 3 человек. Председатель комиссии и два члена комиссии имеющих проверку знаний по данному направлению).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям.

а) свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет);

б) протокол проверки знаний в Госпромнадзоре по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные (функциональные) обязанности и влечет изменение этих обязанностей не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Для председателя комиссии по проверке знаний работников: протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению «Председатель (заместитель председателя) комиссии» (1 раз в 3 года).

- Приказ или распоряжение о допуске работников к самостоятельному обслуживанию оборудования. (Работники должны быть обучены и аттестованы для обслуживания данного вида оборудования).

- Последние протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников.

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО (должна быть вывешена в котельной).

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры (должна быть вывешена в котельной).

- Инструкции по эксплуатации оборудования для персонала котельной.

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний (если при ежегодном наружном и внутреннем осмотре ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования проводились гидравлические испытания котла).

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл;

- Журнал проверки проб ХВО.

- Журнал контрольных проверок.

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- План, темы и график проведения противоаварийных тренировок.

- План действий персонала при возникновении аварии в котельной.

- Журнал противоаварийных тренировок.

- График планово-предупредительных ремонтов.

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка о порядке подготовки и предоставления документов, подтверждающих выполнение требований вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(котельные на газообразном топливе, с обслуживающим персоналом).

Для получения положительного Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027 необходимо при себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить следующие документы:

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027 г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации.

- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

- Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников в области промышленной безопасности (В комиссии должно быть не менее 3 человек. Председатель комиссии и два члена комиссии имеющих проверку знаний по данному направлению).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям.

а) свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет);

б) протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные (функциональные) обязанности и влечет изменение этих обязанностей не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Для председателя комиссии по проверке знаний работников: протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению «Председатель (заместитель председателя) комиссии» (1 раз в 3 года).

- Приказ или распоряжение о допуске работников к самостоятельному обслуживанию оборудования. (Работники должны быть обучены и аттестованы для обслуживания данного вида оборудования).

- Последние протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников.

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО (должна быть вывешена в котельной).

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры (должна быть вывешена в котельной).

- Инструкции по эксплуатации оборудования для персонала котельной.

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний.

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл.

- Журнал проверки проб ХВО.

- Журнал контрольных проверок манометров.

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- План, темы и график проведения противоаварийных тренировок.

- План действий персонала при возникновении аварии в котельной.

- Журнал противоаварийных тренировок.

- График планово-предупредительных ремонтов.

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка о порядке подготовки и предоставления документов, подтверждающих выполнение требований вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(котельные на твёрдом и жидком топливе,

с обслуживающим персоналом).

Для получения положительного Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027 необходимо при себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить следующие документы:

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации.

- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

- Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников в области промышленной безопасности (В комиссии должно быть не менее 3 человек. Председатель комиссии и два члена комиссии имеющих проверку знаний по данному направлению).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям.

а) свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет);

б) протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные (функциональные) обязанности и влечет изменение этих обязанностей не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Для председателя комиссии по проверке знаний работников: протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению «Председатель (заместитель председателя) комиссии» (1 раз в 3 года).

- Приказ или распоряжение о допуске работников к самостоятельному обслуживанию оборудования. (Работники должны быть обучены и аттестованы для обслуживания данного вида оборудования).

- Последние протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников.

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО (должна быть вывешена в котельной).

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры (должна быть вывешена в котельной).

- Инструкции по эксплуатации оборудования для персонала котельной.

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний.

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл.

- Журнал проверки проб ХВО.

- Журнал контрольных проверок манометров.

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- План, темы и график проведения противоаварийных тренировок.

- План действий персонала при возникновении аварии в котельной.

- Журнал противоаварийных тренировок.

- График планово-предупредительных иремонтов.

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка о порядке подготовки и предоставления документов, подтверждающих выполнение требований вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(котельные на газообразном топливе, без обслуживающего персонала).

Для получения положительного Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027 необходимо при себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить следующие документы:

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации.

- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям.

а)  свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет);

б) протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные (функциональные) обязанности и влечет изменение этих обязанностей не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО (должна быть вывешена в котельной).

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры (должна быть вывешена в котельной).

- Инструкция по эксплуатации оборудования.

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний.

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл.

- Журнал проверки проб ХВО.

- Журнал контрольных проверок манометров.

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- Инструкции по действию персонала (охраны) при срабатывании сигнализации котельной.

- График планово-предупредительных ремонтов.

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка о порядке подготовки и предоставления документов, подтверждающих выполнение требований вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(котельные на жидком топливе, без обслуживающего персонала).

Для получения положительного Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027 необходимо при себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить следующие документы:

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации.

- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям.

а)  свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет);

б) протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их должностные (функциональные) обязанности и влечет изменение этих обязанностей не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО (должна быть вывешена в котельной).

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры (должна быть вывешена в котельной).

- Инструкция по эксплуатации оборудования.

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний.

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл.

- Журнал проверки проб ХВО.

- Журнал контрольных проверок манометров.

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- Инструкции по действию персонала (охраны) при срабатывании сигнализации котельной.

- График планово-предупредительных ремонтов.

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.