По результатам проверки

Прокуратурой Шарковщинского района проведена проверка исполнения законодательства о запретах и ограничениях хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов.

Результаты настоящей проверки свидетельствуют о том, что распространенными нарушениями в этой сфере является неисполнение требований природоохранного законодательства сельскохозяйственными организациями района при эксплуатации животноводческих ферм и комплексов, расположенных вблизи водных объектов.

Некоторыми сельскохозяйственными организациями не принимаются должные меры по своевременному вывозу с территорий ферм и комплексов органики и обваловке мест ее хранения, что влечет попадание стоков на прилегающую местность и создает реальную угрозу загрязнения водных объектов, поскольку на большинстве объектов органика хранится вблизи ферм на не бетонированных площадках без углубления в грунт.

Указанные нарушения выявлены 06.03.2026 на фермах «Сосновцы», «Амбросенки», «Васюки» принадлежащих ОАО «Доваторский», на ферме «Буевщина», принадлежащей ОАО «Буевщина», на ферме Столица, принадлежащей ОАО «Княж».

Так, например, на территории животноводческих ферм «Сосновцы» «Амбросенки», расположенных в водоохранной зоне рек Густатка и Янка, с осени 2025 года переполнены площадки для временного хранения навоза, не организован комплекс мер по недопущению попадания навозосодержащих стоков в окружающую среду.

Кроме того, на территории отдельных животноводческих ферм нередко складируется бытовой и строительный мусор.

Остатки полиэтиленовой пленки хранятся на территории ферм Столица ОАО «Княж». Меры к очитку территории молочно-товарных фермы от мусора не принимаются.

Учитывая то, что на территории района в водоохранных зонах расположено 23 животноводческие фермы, прокуратурой района проверки исполнения законодательства о запретах и ограничениях хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов проводятся ежегодно, по выявленным нарушениям законодательства вносятся акты прокурорского надзора.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, подобные нарушения, как отмечено выше, по-прежнему допускаются.

Проведенной проверкой также установлено, что некоторыми водопользователями сельскохозяйственных организаций района осуществляется нерациональное использование водных объектов.

Так в январе 2026 в ходе обследования животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота установлено, что на фермах «Германовичи», «Королево» ОАО «Княж», Великое село», «Ручей» ОАО «Шарковщинский агротехсервис», «Марки», «Саутки» КУПСХП имени Маркова из водозаборной башни осуществлялось нерациональное использование воды.

В ходе обследования установлено, что водонапорные башни, предназначенные для обеспечения питьевой водой крупного рогатого скота, находятся в неисправном состоянии, через металлическую трубу башен происходит утечка питьевой воды в землю, что ведет к нерациональному использованию водных ресурсов.

Заместитель прокурора района

18.03.2026                                                      А. Святский