Типичные нарушения, в содержании шахтных колодцев

28.08.2025г.

Специалистами государственного учреждения «Шарковщинский районный центр гигиены и эпидемиологии» в рамках проведения мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий г.п Шарковщины и Шарковщинского района проводится постоянная работа по надзору за санитарным содержанием территорий, в том числе за содержанием шахтных колодцев в ходе которых выявляются нарушения Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087 и специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения утвержденных Советом Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 года №914:

– навес шахтного колодца находится в неисправном состоянии, что не исключает попадание атмосферных осадков;

– не оборудована скамья или иное приспособление для установки ведра рядом с шахтным колодцем;

– не проведено удаление сорных растений (по периметру колодца).

За выявленные нарушения принимаются меры в соответствии с законодательством.

Помощник врача-гигиениста Толстик А.П.